淮 河 水 系 污 染 联 防

水 质 简 报

2016年第4期

河南省水文水资源局

河南省水环境监测中心

2016年11月25日

河南省淮河水系

2016年第三季度水质状况

2016年我省在淮河水系共布设污染联防监测断面16个（见附表），第三季度共监测132个测次，黄桥闸(上)、槐店闸(上)、李坟闸(上)、付桥闸(上)、东孙营闸(上)、张桥闸(上)断面每周监测1次（包公庙闸(上)断面断流，未监测），息县淮河大桥、312国道大桥、桂李闸(上)、班台、夏墩闸(上)、周口(二)、郑埠口闸(上)、周口闸(上)和贾鲁河闸(上)断面每两周监测1次。监测项目为水位、流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮。

一、水系水质概况

根据2016年第三季度污染联防监测资料，按照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对132个测次进行水质类别评价，符合Ⅱ类水标准的占3.8%，符合Ⅲ类水标准的占37.9%，符合Ⅳ类水标准的占55.3%，符合Ⅴ类水标准的占1.5%，劣Ⅴ类水的占1.5%（见附图1）。

对第三季度监测数据进行评价分析，主要污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其中高锰酸盐指数最大值超标（即：超Ⅲ类水标准值，下同）0.8倍，氨氮最大值超标2.6倍，均出现在贾鲁河贾鲁河闸(上)断面。

二、河流水质评价

1、淮河

息县淮河大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准5次。

2、浉河

312国道大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准5次，符合Ⅳ类水标准1次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.207～1.14mg/L，最大值超标0.1倍。

3、洪河

桂李闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准5次。

班台断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准1次，符合Ⅳ类水标准3次，劣Ⅴ类水1次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在3.8～6.8mg/L和0.240～2.58mg/L之间，最大值分别超标0.1倍和1.6倍。

4、汝河

夏墩闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准6次。

5、颍河

黄桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅳ类水标准13次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在7.1～9.2mg/L和0.80～1.20mg/L之间，最大值分别超标0.5倍和0.2倍。

周口(二)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准2次，符合Ⅳ类水标准3次，符合Ⅴ类水标准1次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.7～7.9mg/L、3.7～8.7mg/L和0.20～1.60mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.5倍和0.6倍。

郑埠口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准2次，符合Ⅳ类水标准2次，符合Ⅴ类水标准1次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在3.7～7.0mg/L、3.1～9.0mg/L和0.20～1.60mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.5倍和0.6倍。

槐店闸(上)断面本季度监测13次, 水质符合Ⅲ类水标准1次，符合Ⅳ类水12次。污染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在5.4～9.8mg/L之间，最大值超标0.6倍。

6、沙河

周口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准4次，符合Ⅳ类水1次。污染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在3.5～6.9mg/L之间，最大值超标0.2倍。

7、贾鲁河

贾鲁河闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准1次，符合Ⅳ类水标准4次，劣Ⅴ类水1次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.7～7.4mg/L、3.9～10.8mg/L和0.40～3.60mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.8倍和2.6倍。

8、泉河

李坟闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准2次，符合Ⅳ类水标准11次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在4.1～8.3mg/L和5.8～8.8mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.5倍。

9、涡河

付桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准3次，符合Ⅳ类水标准10次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在4.0～7.4mg/L和4.2～8.2mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.4倍。

10、惠济河

东孙营闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准1次，符合Ⅳ类水标准12次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.0～7.2mg/L、5.8～9.8mg/L和0.12～1.40mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.6倍和0.4倍。

11、大沙河

包公庙闸(上)断面因断流本季度未监测。

12、沱河

张桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准12次,符合Ⅳ类水标准1次。污染项目为高锰酸盐指数, 其监测结果在5.2～6.7mg/L之间，最大值超标0.1倍。

三、水质状况比较

与2016年第二季度比较，贾鲁河贾鲁河闸(上)断面、涡河付桥闸(上)断面和沱河张桥闸(上)断面水质状况有一定程度下降；颍河黄桥闸(上)断面、颍河郑埠口闸(上)断面和泉河李坟闸(上)断面水质状况与上期持平；其余监测断面水质状况有所好转。

与2015年第三季度比较：总测次减少了5次，水质符合Ⅰ～Ⅲ类水标准的测次由去年的39.4%增加到41.7%，符合Ⅳ类水标准的测次由去年的46.7%增加到55.3%，符合Ⅴ类水标准的测次由去年的12.4%减少到1.5%，劣Ⅴ类水的测次与去年同期相同,均为1.5%，水质状况与去年同期相比有所好转（见附图2）。

附图2   2015、2016年第三季度水质类别对比图

附表                 2016年第三季度污染联防监测成果统计表

| 河流 | 断面名称 | 流量(m3/s) | 水位(m) | 水质类别 | 超标项目 | 监测结果范围(mg/L) | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 息县淮河大桥 | 29.0～210 | 30.27～31.81 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 浉河 | 312国道大桥 | 1.00～37.2 | 66.01～66.50 | Ⅲ～Ⅳ | 氨氮 | 0.207～1.14 | ～0.1 |
| 洪河 | 桂李闸(上) | 1.22～26.2 | 54.23～56.13 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 洪河 | 班台 | 17.6～72.0 | 23.02～26.19 | Ⅱ～劣Ⅴ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 3.8～6.8 0.240～2.58 | ～0.1 ～1.6 |
| 汝河 | 夏墩闸(上) | 0～17.5 | 51.70～51.90 | Ⅲ |  |  |  |
| 颍河 | 黄桥闸(上) | 0～29.0 | 45.23～46.76 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 7.1～9.2 0.80～1.20 | 0.2～0.5 ～0.2 |
| 颍河 | 周口(二) | 0～94.5 | 39.38～43.01 | Ⅲ～Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.7～7.9 3.7～8.7 0.20～1.60 | ～0.5 ～0.6 |
| 颍河 | 郑埠口闸(上) |  |  | Ⅱ～Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 3.7～7.0 3.1～9.0 0.20～1.60 | ～0.5 ～0.6 |
| 颍河 | 槐店闸(上) | 0～97.0 | 37.43～39.66 | Ⅲ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 5.4～9.8 | ～0.6 |
| 沙河 | 周口闸(上) | 0～16.4 | 45.22～46.60 | Ⅱ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 3.5～6.9 | ～0.2 |
| 贾鲁河 | 贾鲁河闸(上) | 0～87.3 | 44.78～46.40 | Ⅲ～劣Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.7～7.4 3.9～10.8 0.40～3.60 | ～0.8 ～2.6 |
| 泉河 | 李坟闸(上) | 0～22.3 | 34.81～35.86 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 4.1～8.3 5.8～8.8 | ～0.5 |
| 涡河 | 付桥闸(上) | 0 | 35.26～39.40 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 4.0～7.4 4.2～8.2 | ～0.4 |
| 惠济河 | 东孙营闸(上) | 0～40.0 | 35.35～39.50 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.0～7.2 5.8～9.8 0.12～1.40 | ～0.6 ～0.4 |
| 大沙河 | 包公庙 闸(上) |  |  |  |  |  |  |
| 沱河 | 张桥闸(上) | 0 | 28.64～30.90 | Ⅲ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 5.2～6.7 | ～0.1 |

编制：王  威    校核：韩  枫    审核：付铭韬    签发：沈兴厚