淮 河 水 系 污 染 联 防

水 质 简 报

2017年第1期

河南省水文水资源局

河南省水环境监测中心

2017年2月4日

河南省淮河水系

2016年第四季度水质状况

2016年我省在淮河水系共布设污染联防监测断面16个（见附表），第四季度共监测138个测次，黄桥闸(上)、槐店闸(上)、李坟闸(上)、付桥闸(上)、东孙营闸(上)、张桥闸(上)断面每周监测1次（包公庙闸(上)断面断流，未监测），息县淮河大桥、312国道大桥、桂李闸(上)、班台、夏墩闸(上)、周口(二)、郑埠口闸(上)、周口闸(上)和贾鲁河闸(上)断面每两周监测1次。李坟闸(上)断面由于闸坝重建12月底加测了6次。监测项目为水位、流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮。

一、水系水质概况

根据2016年第四季度污染联防监测资料，按照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对138个测次进行水质类别评价，符合Ⅱ类水标准的占5.1%，符合Ⅲ类水标准的占50.0%，符合Ⅳ类水标准的占42.0%，符合Ⅴ类水标准的占2.9%，没有劣Ⅴ类水的测次（见附图1）。

对第四季度监测数据进行评价分析，主要污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其中高锰酸盐指数最大值超标（即：超Ⅲ类水标准值，下同）0.6倍，出现在颍河黄桥闸(上)断面；氨氮最大值超标0.9倍，出现在洪河夏墩闸(上)断面。

二、河流水质评价

1、淮河

息县淮河大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准2次，符合Ⅲ类水标准4次。

2、浉河

312国道大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准4次，符合Ⅳ类水标准2次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.596～1.30mg/L，最大值超标0.3倍。

3、洪河

桂李闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准1次，符合Ⅲ类水标准5次。

班台断面本季度监测6次，水质符合Ⅳ类水标准4次，符合Ⅴ类水标准2次。污染项目为氨氮，其监测结果在1.06～1.84mg/L之间，最大值超标0.8倍。

4、汝河

夏墩闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准3次，符合Ⅳ类水标准2次，符合Ⅴ类水标准1次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.9～7.6mg/L和0.623～1.88mg/L之间，最大值分别超标0.3倍和0.9倍。

5、颍河

黄桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅳ类水标准13次。污染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在6.2～9.7mg/L之间，最大值超标0.6倍。

周口(二)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准4次，符合Ⅳ类水标准2次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.8～6.2mg/L和0.36～1.20mg/L之间，最大值分别超标0.03倍和0.2倍。

郑埠口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准6次。

槐店闸(上)断面本季度监测13次, 水质Ⅳ类水13次。污染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在6.5～9.2mg/L之间，最大值超标0.5倍。

6、沙河

周口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准4次，符合Ⅲ类水标准1次，符合Ⅳ类水1次。污染项目为高锰酸盐指数，其监测结果在3.2～6.2mg/L之间，最大值超标0.03倍。

7、贾鲁河

贾鲁河闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅳ类水标准5次，符合Ⅴ类水标准1次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在5.8～7.5mg/L和0.56～1.80mg/L之间，最大值分别超标0.2倍和0.8倍。

8、泉河

李坟闸(上)断面本季度监测19次，水质符合Ⅲ类水标准6次，符合Ⅳ类水标准13次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在3.7～6.9mg/L、5.5～7.2mg/L和0.20～1.20mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.2倍和0.2倍。

9、涡河

付桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准13次。

10、惠济河

东孙营闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准10次，符合Ⅳ类水标准3次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在4.8～7.3mg/L和5.2～8.1mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.4倍。

11、大沙河

包公庙闸(上)断面因断流本季度未监测。

12、沱河

张桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准13次。

三、水质状况比较

与2016年第三季度比较，浉河312国道大桥断面水质状况有一定程度下降；洪河桂李闸(上)断面、洪河班台断面、颍河黄桥闸(上)断面、颍河槐店闸(上)断面和泉河李坟闸(上)断面水质状况与上期持平；其余监测断面水质状况有所好转。

与2015年第四季度比较：总测次增加了10次，水质符合Ⅰ～Ⅲ类水标准的测次由去年的53.9%增加到55.1%，符合Ⅳ类水标准的测次由去年的34.4%增加到42.0%，符合Ⅴ类水标准的测次由去年的7.8%减少到2.9%，劣Ⅴ类水的测次由去年的1.5% 减少到0，水质状况与去年同期相比有所好转（见附图2）。

附图2   2015、2016年第四季度水质类别对比图

附表                 2016年第四季度污染联防监测成果统计表

| 河流 | 断面名称 | 流量(m3/s) | 水位(m) | 水质类别 | 超标项目 | 监测结果范围(mg/L) | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 息县淮河大桥 | 26.8～590 | 30.24～33.20 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 浉河 | 312国道大桥 | 2.00～37.2 | 66.02～66.50 | Ⅲ～Ⅳ | 氨氮 | 0.596～1.30 | ～0.3 |
| 洪河 | 桂李闸(上) | 0.76～6.50 | 54.05～57.36 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 洪河 | 班台 | 3.60～98.0 | 22.50～24.80 | Ⅳ～Ⅴ | 氨氮 | 1.06～1.84 | 0.1～0.8 |
| 汝河 | 夏墩闸(上) | 0～30.0 | 52.25～53.25 | Ⅲ～Ⅴ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.9～7.6 0.623～1.88 | ～0.3 ～0.9 |
| 颍河 | 黄桥闸(上) | 6.50～10.0 | 45.09～46.86 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 6.2～9.7 | 0.03～0.6 |
| 颍河 | 周口(二) | 0～49.2 | 39.44～40.82 | Ⅲ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.8～6.2 0.36～1.20 | ～0.03 ～0.2 |
| 颍河 | 郑埠口闸(上) |  |  | Ⅲ |  |  |  |
| 颍河 | 槐店闸(上) | 0～62.0 | 38.43～39.25 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 6.5～9.2 | 0.1～0.5 |
| 沙河 | 周口闸(上) | 0～33.2 | 43.80～46.59 | Ⅱ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 | 3.2～6.2 | ～0.03 |
| 贾鲁河 | 贾鲁河闸(上) | 0～20.4 | 40.60～46.09 | Ⅳ～Ⅴ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 5.8～7.5 0.56～1.80 | ～0.2 ～0.8 |
| 泉河 | 李坟闸(上) | 0～24.8 | 31.59～36.13 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 3.7～6.9 5.5～7.2 0.20～1.20 | ～0.2 ～0.2 |
| 涡河 | 付桥闸(上) | 0 | 35.80～36.10 | Ⅲ |  |  |  |
| 惠济河 | 东孙营闸(上) | 0～21.0 | 38.01～39.42 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 4.8～7.3 5.2～8.1 | ～0.4 |
| 大沙河 | 包公庙 闸(上) |  |  |  |  |  |  |
| 沱河 | 张桥闸(上) | 0 | 28.92～30.01 | Ⅲ |  |  |  |

编制：王  威    校核：韩  枫    审核：付铭韬    签发：沈兴厚