淮 河 水 系 污 染 联 防

水 质 简 报

2017年第2期

河南省水文水资源局

河南省水环境监测中心

2017年5月20日

河南省淮河水系

2017年第一季度水质状况

2017年我省在淮河水系共布设污染联防监测断面16个（见附表），第一季度共监测132个测次，黄桥闸(上)、槐店闸(上)、李坟闸(上)、付桥闸(上)、东孙营闸(上)、张桥闸(上)断面每周监测1次（包公庙闸(上)断面断流，未监测），息县淮河大桥、312国道大桥、桂李闸(上)、班台、夏墩闸(上)、周口(二)、郑埠口闸(上)、周口闸(上)和贾鲁河闸(上)断面每两周监测1次。监测项目为水位、流量、水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮。

一、水系水质概况

根据2017年第一季度污染联防监测资料，按照国家《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）对132个测次进行水质类别评价，符合Ⅱ类水标准的占9.1%，符合Ⅲ类水标准的占43.9%，符合Ⅳ类水标准的占43.9%，符合Ⅴ类水标准的占3.1%，没有劣Ⅴ类水的测次（见附图1）。

对第一季度监测数据进行评价分析，主要污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其中高锰酸盐指数最大值超标（即：超Ⅲ类水标准值，下同）0.5倍，出现在泉河李坟闸(上)断面；氨氮最大值超标1.0倍，出现在淮河312国道大桥断面。

二、河流水质评价

1、淮河

息县淮河大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准5次，符合Ⅳ类水标准1次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.901～1.13mg/L，最大值超标0.1倍。

2、浉河

312国道大桥断面本季度监测6次，水质符合Ⅳ类水标准4次，符合Ⅴ类水标准2次。污染项目为溶解氧、高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.6～9.9mg/L、4.1～6.9mg/L和1.44～2.00mg/L之间，其中高锰酸盐指数和氨氮最大值分别超标0.1倍和1.0倍。

3、洪河

桂李闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准3次，符合Ⅲ类水标准3次。

班台断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准2次，符合Ⅳ类水标准3次,符合Ⅴ类水标准1次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.460～1.85mg/L之间，最大值超标0.8倍。

4、汝河

夏墩闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准5次，符合Ⅳ类水标准1次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.240～1.060mg/L之间，最大值超标0.1倍。

5、颍河

黄桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅳ类水标准13次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在7.0～9.0mg/L和0.80～1.20mg/L之间，最大值分别超标0.5倍和0.2倍。

周口(二)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准5次，符合Ⅳ类水标准1次。污染项目为氨氮，其监测结果在0.20～1.05mg/L之间，最大值超标0.05倍。

郑埠口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅲ类水标准6次。

槐店闸(上)断面本季度监测13次, 水质符合Ⅲ类水标准5次，符合Ⅳ类水7次, 符合Ⅴ类水标准1次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.2～7.4mg/L和0.60～1.80mg/L之间，最大值分别超标0.2倍和0.8倍。

6、沙河

周口闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅱ类水标准2次，符合Ⅲ类水标准4次。

7、贾鲁河

贾鲁河闸(上)断面本季度监测6次，水质符合Ⅳ类水标准6次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在4.9～8.0mg/L和0.25～1.32mg/L之间，最大值分别超标0.3倍和0.3倍。

8、泉河

李坟闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准3次，符合Ⅳ类水标准10次。污染项目为溶解氧和高锰酸盐指数，其监测结果分别在3.3～8.1mg/L和5.0～9.3mg/L之间，其中高锰酸盐指数最大值超标0.5倍。

9、涡河

付桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅱ类水标准7次，符合Ⅲ类水标准6次。

10、惠济河

东孙营闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准1次，符合Ⅳ类水标准12次。污染项目为高锰酸盐指数和氨氮，其监测结果分别在5.1～6.7mg/L和0.14～1.40mg/L之间，最大值分别超标0.1倍和0.4倍。

11、大沙河

包公庙闸(上)断面因断流本季度未监测。

12、沱河

张桥闸(上)断面本季度监测13次，水质符合Ⅲ类水标准13次。

三、水质状况比较

与2016年第四季度比较，淮河息县淮河大桥断面、浉河312国道大桥断面和惠济河东孙营闸(上)断面水质状况有一定程度下降；颍河黄桥闸(上)断面、颍河周口(二)断面、颍河郑埠口闸(上)断面、泉河李坟闸(上)断面和涡河付桥闸(上)断面水质状况与上期持平；其余监测断面水质状况有所好转。

与2016年第一季度比较：总测次持平，水质符合Ⅰ～Ⅲ类水标准的测次由去年的44.0%增加到53.0%，符合Ⅳ类水标准的测次由去年的28.8%增加到43.9%，符合Ⅴ类水标准的测次由去年的19.7%减少到3.1%，劣Ⅴ类水的测次由去年的7.6% 减少到0，水质状况与去年同期相比有所好转（见附图2）。

附图2   2016、2017年第一季度水质类别对比图

附表                 2017年第一季度污染联防监测成果统计表

| 河流 | 断面名称 | 流量(m3/s) | 水位(m) | 水质类别 | 超标项目 | 监测结果范围(mg/L) | 超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 淮河 | 息县淮河大桥 | 39.0～107 | 30.40～31.09 | Ⅲ～Ⅳ | 氨氮 | 0.901～1.13 | ～0.1 |
| 浉河 | 312国道大桥 | 1.00～9.30 | 66.01～66.20 | Ⅳ～Ⅴ | 溶解氧 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.6～9.9 4.1～6.9 1.44～2.00 | ～0.2 ～0.2 |
| 洪河 | 桂李闸(上) | 1.02～1.39 | 57.13～58.04 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 洪河 | 班台 | 31.0～75.2 | 23.24～24.20 | Ⅲ～Ⅴ | 氨氮 | 0.460～1.85 | ～0.8 |
| 汝河 | 夏墩闸(上) | 15.0～40.0 | 52.41～53.09 | Ⅲ～Ⅳ | 氨氮 | 0.240～1.06 | ～0.1 |
| 颍河 | 黄桥闸(上) | 8.00～14.6 | 45.19～46.54 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 7.0～9.0 0.80～1.20 | 0.2～0.5 ～0.2 |
| 颍河 | 周口(二) | 11.0～47.0 | 42.09～43.08 | Ⅲ～Ⅳ | 氨氮 | 0.20～1.05 | ～0.05 |
| 颍河 | 郑埠口闸(上) |  |  | Ⅲ |  |  |  |
| 颍河 | 槐店闸(上) | 0～72.0 | 38.64～40.03 | Ⅲ～Ⅴ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.2～7.4 0.60～1.80 | ～0.2 ～0.8 |
| 沙河 | 周口闸(上) | 0～32.0 | 43.78～45.80 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 贾鲁河 | 贾鲁河闸(上) | 11.0～19.0 | 42.48～43.50 | Ⅳ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 4.9～8.0 0.25～1.32 | ～0.3 ～0.3 |
| 泉河 | 李坟闸(上) | 0～16.0 | 31.67～35.76 | Ⅲ～Ⅳ | 溶解氧 高锰酸盐指数 | 3.3～8.1 5.0～9.3 | ～0.5 |
| 涡河 | 付桥闸(上) | 0 | 35.94～38.35 | Ⅱ～Ⅲ |  |  |  |
| 惠济河 | 东孙营闸(上) | 0～21.0 | 38.01～39.20 | Ⅲ～Ⅳ | 高锰酸盐指数 氨氮 | 5.1～6.7 0.14～1.40 | ～0.1 ～0.4 |
| 大沙河 | 包公庙 闸(上) |  |  |  |  |  |  |
| 沱河 | 张桥闸(上) | 0 | 30.11～30.43 | Ⅲ |  |  |  |

编制：王  威    校核：韩  枫    审核：付铭韬    签发：沈兴厚